## Tabulka.
I. A. Seznam ČSN, obsahujících normové hodnoty vyhlášky č. 137/1998 Sb., uspořádaný podle paragrafů
Aktualizace k 2007-08 -01
§ vyhlášky | Odstavec | Označení a číslo normy | Třídící znak | Norma vydána (schválena) x-vyhlášena datum | Název normy | Článek normy, kapitola, tabulka | Poznámky
§ 4 | (6) | ČSN 73 6110 | 73 6110 | 2006 | Projektování místních komunikací | kap. 14.1, tabulka 34
§ 5 | (2) | ČSN 75 5115 | 75 5115 | 1993 | Vodárenství. Studny individuálního zásobování vodou | čl. 3.1.7, tabulka 1, čl. 3.2.5, tabulka 2
§ 6 | (4) | ČSN 75 6081 | 75 6081 | 2007 | Žumpy | čl. 5.3, 5.4, 5.5
|  | ČSN 75 6402 | 75 6402 | 1998 | Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel | čl. 6.7
§ 10 | (2) | ČSN 73 6110 | 73 6110 | 2006 | Projektování místních komunikací | kap. 14.1, tabulka 34
§ 14 | (2) | ČSN 73 0802 | 73 0802 | 2000 | Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty | celá norma
|  | ČSN 73 0804 | 73 0804 | 2002 | Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty | celá norma
|  | ČSN 73 0833 | 73 0833 | 1996 | Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování | kapitoly 1, 2 a 5
§ 17 | (6) | ČSN 73 0802 | 73 0802 | 2000 | Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty | kapitola 9
|  | ČSN 73 0804 | 73 0804 | 2002 | Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty | kapitola 10
§ 18 | (3) | ČSN 65 0201 | 65 0201 | 2003 | Hořlavé kapaliny.Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci | čl. 7.1.1 až 7.1.9
|  | ČSN 65 0202 | 65 0202 | 1995 | Hořlavé kapaliny. Plnění a stáčení, výdejní čerpací stanice | čl. 7.1.2 až 7.1.4, 7.1.6
|  | ČSN 73 0802 | 73 0802 | 2000 | Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty | čl. 3.11, 5.3, 8.10 až 8.13, 9.3
|  | ČSN 73 0804 | 73 0804 | 2002 | Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty | čl. 3.4, 5.2, 9.11, 9.12, 10.4.1, 10.6.3, 13.6.2
|  | ČSN 73 0831 | 73 0831 | 2001 | Požární bezpečnost staveb. Shromažďovací prostory | čl. 5.1, 6.1
|  | ČSN 73 0833 | 73 0833 | 1996 | Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování | čl. 2.6, 4.3.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.3.1, 6.3.2
|  | ČSN 73 0834 | 73 0834 | 2000 | Požární bezpečnost staveb. Změny staveb | čl. 4h), 5.1.1, A.1.1 až A.1.4, B.6
|  | ČSN 73 0835 | 73 0837 | 2006 | Požární bezpečnost staveb. Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče
|  | ČSN 73 0842 | 73 0842 | 1996 | Požární bezpečnost staveb. Objekty pro zemědělskou výrobu | čl. 3.1
| (4) | ČSN 65 0201 | 65 0201 | 2003 | Hořlavé kapaliny. Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci | čl. 7.1.9, 7.1.10
|  | ČSN 65 0202 | 65 0202 | 1995 | Hořlavé kapaliny. Plnění a stáčení, výdejní čerpací stanice | čl. 6.1.3, 6.1.4, 6.1.7, 6.1.8, 7.1.6, 7.2.2
|  | ČSN 73 0802 | 73 0802 | 2000 | Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty | kap. 6, 7, 8
|  | ČSN 73 0804 | 73 0804 | 2002 | Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty | kap. 6, 7, 8, 9
|  | ČSN 73 0810 | 73 0810 | 2005 | Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení | celá norma
|  | ČSN 73 0831 | 73 0831 | 2001 | Požární bezpečnost staveb. Shromažďovací prostory | kap.4, čl. 5.2.1 až 5.2.6, 6.1.3
|  | ČSN 73 0833 | 73 0833 | 1996 | Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování | čl. 3.2, 4.2, 5.2, 6.2
|  | ČSN 73 0834 | 73 0834 | 2000 | Požární bezpečnost staveb. Změny staveb | čl. 5.5.1 až 5.5.8, A.2
|  | ČSN 73 0835 | 73 0835 | 2006 | Požární bezpečnost staveb. Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče
|  | ČSN 73 0842 | 73 0842 | 1996 | Požární bezpečnost staveb. Objekty pro zemědělskou výrobu | kap. 6
|  | ČSN 73 0845 | 73 0845 | 1997 | Požární bezpečnost staveb. Sklady | kap. 8
§ 19 | (1) | ČSN 73 0802 | 73 0802 | 2000 | Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty | kap. 9
|  | ČSN 73 0804 | 73 0804 | 2002 | Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty | kap. 10
|  | ČSN 73 0831 | 73 0831 | 2001 | Požární bezpečnost staveb. Shromažďovací prostory | čl. 5.3, 6.2
|  | ČSN 73 0818 | 73 0818 | 1997 | Požární bezpečnost staveb. Obsazení objektů osobami | celá norma
|  | ČSN 73 0833 | 73 0833 | 1996 | Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování | čl. 3.3, 4.3, 5.3, 6.3
|  | ČSN 73 0834 | 73 0834 | 2000 | Požární bezpečnost staveb. Změny staveb | čl. 5.6, A.3
|  | ČSN 73 0835 | 73 0835 | 2006 | Požární bezpečnost staveb. Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče
|  | ČSN 73 0842 | 73 0842 | 1996 | Požární bezpečnost staveb. Objekty pro zemědělskou výrobu | čl. 7.1, 7.2
|  | ČSN 73 0845 | 73 0845 | 1997 | Požární bezpečnost staveb. Sklady | kap. 9
| (3) | ČSN 73 0802 | 73 0802 | 2000 | Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty | čl. 9.6.4 až 9.6.6, 9.11.15
|  | ČSN 73 0804 | 73 0804 | 2002 | Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty | čl. 10.6.2 až 10.6.4
|  | ČSN 73 0833 | 73 0833 | 1996 | Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování | čl. 4.3.5, 6.3.6
|  | ČSN 73 0835 | 73 0835 | 2006 | Požární bezpečnost staveb. Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče
§ 20 | (3) | ČSN 73 0802 | 73 0802 | 2000 | Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty | čl. 10.2.2
|  | ČSN 73 0804 | 73 0804 | 2002 | Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty | čl. 11.2.7, 11.2.8
§ 21 | (2) | ČSN 73 0802 | 73 0802 | 2000 | Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty | čl. 12.2 až 12.4
|  | ČSN 73 0804 | 73 0804 | 2002 | Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty | čl. 13.4.1 až 13.4.4
| (4) | ČSN 73 0802 | 73 0802 | 2000 | Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty | čl.12.5.5
|  | ČSN 73 0804 | 73 0804 | 2002 | Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty | čl. 13.6.1 až 13.6.3
| (5) | ČSN 73 0873 | 73 0873 | 2003 | Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou | celá norma
§ 22 | (6) | ČSN 73 4108 | 73 4108 | 1994 | Šatny, umývárny a záchody | kapitola 3.3
|  | ČSN 73 5305 | 73 5305 | 2005 | Administrativní budovy a prostory | čl. 5.5
|  | ČSN 73 6057 | 73 6057 | 1987 | Jednotlivé a řadové garáže. Základní ustanovení | čl. 25
|  | ČSN 73 6058 | 73 6058 | 1987 | Hromadné garáže. Základní ustanovení | čl. 29, 30
|  | ČSN 73 6059 | 73 6059 | 1977 | Servisy a opravny motorových vozidel. Čerpací stanice PHM. Zákl. ustanovení | čl. 37, 42 + tabulka 4 a čl. 42
|  | ČSN 73 6060 | 73 6060 | 2006 | Čerpací stanice pohonných hmot | čl. 6.1, 6.2, 6.3
|  | ČSN 73 6075 | 73 6075 | 1990 | Navrhování autobusových stanic | čl. 135
§ 23 | (1), (3) | ČSN 73 0580-1 | 73 0580 | 2007 | Denní osvětlení budov. Část 1 Základní požadavky | kapitola 4, Příloha A, B
|  | ČSN 73 0580-2 | 73 0580 | 2007 | Denní osvětlení budov. Část 2 Denní osvětlení obytných budov | kapitola 3
|  | ČSN 73 0580-3 | 73 0580 | 1994 | Denní osvětlení budov. Část 3 Denní osvětlení škol | kapitola 3 a 4
|  | ČSN 73 0580-4 | 73 0580 | 1994 | Denní osvětlení budov. Část 4 Denní osvětlení průmyslových budov | kapitola 3
|  | ČSN EN 12665 | 36 0001 | 2003 | Světlo a osvětlení - Základní termíny a kriteria pro stanovení požadavků na osvětlení | celá norma
|  | ČSN 36 0020 | 36 0020 | 2007 | Sdružené osvětlení. | kapitola 4
|  | ČSN EN 12464-1 | 36 0450 | 2004 | Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory | celá norma
§ 24 | (2) | ČSN 73 4301 | 73 4301 | 2004 | Obytné budovy | kap. 4.3, příloha A
§ 28 | (3) | ČSN 73 0540-2 | 73 0540 | 2007 | Tepelná ochrana budov. Část 2: Požadavky | kapitola 4, 5, 6, 7, 8, 9
|  | ČSN 73 0543-1 | 73 0543 | 1998 | Vnitřní prostředí stájových objektů - Část 1: Tepelná ochrana | kapitola 5
§ 31 | (1) | ČSN 73 0802 | 73 0802 | 2000 | Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty | čl. 5.4, 5.5, kapitola 6, čl. 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 8.6, 8.7.1, 8.7.5, 8.7.6, 8.8.1, 8.14, 9.3.1, 9.3.2
|  | ČSN 73 0804 | 73 0804 | 2002 | Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty | čl.5.4, 5.5, kap. 6, 7, 8 , čl. 9.1, 9.2, 9.8.1, 9.8.4, 9.8.8, 9.8.10, 9.9.1, 10.4.1 až 10.4.3
|  | ČSN 73 0810 | 73 0810 | 2005 | Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení | celá norma
| (2) | ČSN 73 0802 | 73 0802 | 2000 | Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty | čl. 5.4, 5.5, kapitola 6, čl. 7.1, 7.2, 8.1, 8.4, 8.6, 8.14, 9.3.1, 9.3.2, 10.2.2
|  | ČSN 73 0804 | 73 0804 | 2002 | Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty | čl. 9.1, 9.4, 9.5, 9.6, 9.8.1, 9.8.4, 9.8.8, 9.8.10, 10.4.1 až 10.4.3
|  | ČSN 73 0810 | 73 0810 | 2005 | Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení | celá norma
|  | ČSN 73 0833 | 73 0833 | 1996 | Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování | čl. 5.2, 6.2.5
|  | ČSN 73 0834 | 73 0834 | 2000 | Požární bezpečnost staveb. Změny staveb | čl. 5.5.2, 5.5.3, A.2.3 až A.2.5
|  | ČSN 73 0835 | 73 0835 | 2006 | Požární bezpečnost staveb. Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče
|  | ČSN 73 0842 | 73 0842 | 1996 | Požární bezpečnost staveb. Objekty pro zemědělskou výrobu | čl. 6.6
|  | ČSN 73 0845 | 73 0845 | 1997 | Požární bezpečnost staveb. Sklady | čl. 8.7
|  | ČSN 65 0201 | 65 0201 | 2003 | Hořlavé kapaliny. Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci | čl. 7.1.14
| (3) a ) | ČSN 73 0540-2 | 73 0540 | 2007 | Tepelná ochrana budov. Část 2: Požadavky | kap. 5.2, Tabulka 3, 3a
|  | ČSN 73 0543-1 | 73 0543 | 1998 | Vnitřní prostředí stájových objektů - Část 1: Tepelná ochrana | kap. 5.2
| (3) b) | ČSN 73 0540-2 | 73 0540 | 2007 | Tepelná ochrana budov. Část 2: Požadavky | kapitola 5.1
|  | ČSN 73 0543-1 | 73 0543 | 1998 | Vnitřní prostředí stájových objektů - Část 1: Tepelná ochrana | kapitola 5.3
| (3) c) | ČSN 73 0540-2 | 73 0540 | 2007 | Tepelná ochrana budov. Část 2: Požadavky | kapitola 8
|  | ČSN 73 0543-1 | 73 0543 | 1998 | Vnitřní prostředí stájových objektů - Část 1: Tepelná ochrana | kapitola 5.6 a 5.7
| (3) d) | ČSN 73 0540-2 | 73 0540 | 2007 | Tepelná ochrana budov. Část 2: Požadavky | kapitola 6
|  | ČSN 73 0543-1 | 73 0543 | 1998 | Vnitřní prostředí stájových objektů - Část 1: Tepelná ochrana | kapitola 5.5
| (3) e) | ČSN 73 0540-2 | 73 0540 | 2007 | Tepelná ochrana budov. Část 2: Požadavky | kapitola 7
|  | ČSN 73 0543-1 | 73 0543 | 1998 | Vnitřní prostředí stájových objektů - Část 1: Tepelná ochrana | kapitola 5.5
| (4) | ČSN 73 0532 | 73 0532 | 2000 | Akustika. Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků. Požadavky | čl. 5.1 + tab.1, čl. 6.1, 6.2 + tab. 2
§ 32 | (1) | ČSN 73 0802 | 73 0802 | 1995 | Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty | čl. 5.4, 5.5, kapitola 6, čl. 8.1, 8.3, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 8.8, 8.14, 9.3.1, 9.3.2
|  | ČSN 73 0804 | 73 0804 | 2002 | Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty | čl. 5.4, 5.5, kap. 6, 7, 8, čl. 9.1.1 až 9.1.7, 9.3, 9.8.1 až 9.8.4
|  | ČSN 73 0810 | 73 0810 | 2005 | Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení | celá norma
|  | ČSN 73 0831 | 73 0831 | 2001 | Požární bezpečnost staveb. Shromažďovací prostory | čl. 5.2.1 až 5.2.4, 5.2.6, 6.1.3
| (2) | ČSN 73 0540-2 | 73 0540 | 2007 | Tepelná ochrana budov. Část 2: Požadavky | čl. 5.1 a 5.2
|  | ČSN 73 0543-1 | 73 0543 | 1998 | Vnitřní prostředí stájových objektů - Část 1: Tepelná ochrana | kapitola 5.3
| (3) | ČSN 73 0532 | 73 0532 | 2000 | Akustika. Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků. Požadavky | čl. 5.1, 5.2, tabulka 1
§ 33 | (1) | ČSN 73 0540-2 | 73 0540 | 2007 | Tepelná ochrana budov. Část 2: Požadavky | čl. 5.3
|  | ČSN 73 0543-1 | 73 0543 | 1998 | Vnitřní prostředí stájových objektů - Část 1: Tepelná ochrana | čl. 5.4
|  | ČSN 73 0532 | 73 0532 | 2000 | Akustika. Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků. Požadavky | čl. 5.1, 5.2, tabulka1
| (3) | ČSN 73 0802 | 73 0802 | 2000 | Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty | čl. 8.9, 8.14.5
|  | ČSN 73 0804 | 73 0804 | 2002 | Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty | čl. 9.10, 9.13.1, 9.13.5
§ 34 | (1) | ČSN 73 0802 | 73 0802 | 2000 | Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty | kap. 9
|  | ČSN 73 0804 | 73 0804 | 2002 | Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty | kap. 10
|  | ČSN 73 0833 | 73 0833 | 1996 | Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování | čl. 53
| (2) | ČSN 73 4130 | 73 4130 | 1985 | Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení | čl. 21, 22, 23, 24
| (4) | ČSN 73 4130 | 73 4130 | 1985 | Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení | čl. 26 až 29
| (8) | ČSN 73 0802 | 73 0802 | 2000 | Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty | čl. 9.11, 9.14.1, 9.14.3
|  | ČSN 73 0804 | 73 0804 | 2002 | Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty | čl. 10.9, 10.10, 10.13, 10.17
|  | ČSN 73 0835 | 73 0835 | 2006 | Požární bezpečnost staveb. Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče
|  | ČSN 73 4130 | 73 4130 | 1985 | Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení | čl. 16 až 20
|  | ČSN 73 4301 | 73 4301 | 2004 | Obytné budovy | čl. 5.3.2.3
|  | ČSN 73 5105 | 73 5105 | 1993 | Výrobní průmyslové budovy | čl. 7.8.2, 7.8.3, 7.8.4
|  | ČSN 73 5305 | 73 5305 | 2005 | Administrativní budovy | čl. 5.4
|  | ČSN 73 6058 | 73 6058 | 1987 | Hromadné garáže. Základní ustanovení | čl. 27 a 28
|  | ČSN 73 6075 | 73 6075 | 1990 | Navrhování autobusových stanic | čl. 78
| (12) | ČSN 73 4130 | 73 4130 | 1985 | Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení | čl. 54 až 59
|  | ČSN 73 5105 | 73 5105 | 1993 | Výrobní průmyslové budovy | čl. 7.6.2
|  | ČSN 73 6057 | 73 6057 | 1987 | Jednotlivé a řadové garáže. Základní ustanovení | čl. 34 až 36
|  | ČSN 73 6058 | 73 6058 | 1987 | Hromadné garáže. Základní ustanovení | čl. 47 až 58
|  | ČSN 73 6075 | 73 6075 | 1990 | Navrhování autobusových stanic | čl. 77
| (13) | ČSN 73 0532 | 73 0532 | 2000 | Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. Požadavky | čl. 5.1, 5.2, tabulka 1
§ 35 | (3) | ČSN 73 42 01 | 73 4201 | 2002 | Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv | čl. 6.3.1
| (5) | ČSN 73 42 01 | 73 4201 | 2002 | Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv | čl. 6.8.1
| (6) | ČSN 73 42 01 | 73 4201 | 2002 | Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv | čl. 6.4
| (8) |  | 73 4201 | 2002 | Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv | čl. 6.8.4, 6.6.4.3
§ 36 | (3) | ČSN 73 0540-2 | 73 0540 | 2007 | Tepelná ochrana budov. Část 2: Požadavky | čl. 5.1, 5.2, kap. 6, 7 a 8
|  | ČSN 73 0543-1 | 73 0543 | 1998 | Vnitřní prostředí stájových objektů - Část 1: Tepelná ochrana | čl. 5.2, 5.3, 5.5, 5.6 a 5.7
| (4) | ČSN 73 0802 | 73 0802 | 2000 | Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty | čl. 5.4, 5.5, kapitola 6, čl. 7.1, 7.2, 8.1, 8.7.2, 8.8.2, 8.15, 10.2.2
|  | ČSN 73 0804 | 73 0804 | 2002 | Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty | čl. 5.4, 5.5, kap. 6, 7, 8, čl. 9.1, 9.8, 9.9.2, 9.14, 11.2.7
|  | ČSN 73 0810 | 73 0810 | 2005 | Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení | celá norma
§ 37 | (2) | ČSN 73 0540-2 | 73 0540 | 2007 | Tepelná ochrana budov. Část 2: Požadavky | čl. 5.1, 5.2, 7.1 a Tab. 5
|  | ČSN 73 0543-1 | 73 0543 | 1998 | Vnitřní prostředí stájových objektů - Část 1: Tepelná ochrana | čl. 5.3.2, 5.3.3, 5.3.5
| (8) | ČSN 73 0802 | 73 0802 | 2000 | Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty | čl. 5.4, 5.5, kapitola 6, čl. 7.1, 7.2, 8.1, 8.5, 9.3.2, 9.4.2, 9.4.4 až 9.4.6, 9.4.10, až 9.4.12, 9.13
|  | ČSN 73 0804 | 73 0804 | 2002 | Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty | čl. 5.4, 5.5, kap.6,7,8, čl. 9.1, 9.7, 10.4.4, 10.16, 12.2.1, 12.2.6
|  | ČSN 73 0810 | 73 0810 | 2005 | Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení | celá norma
§ 38 | (2) | ČSN 74 3305 | 74 3305 | 1988 | Ochranná zábradlí. Základní ustanovení | čl. 23 až 25
| (5) | ČSN 74 3305 | 74 3305 | 1988 | Ochranná zábradlí. Základní ustanovení | čl. 26 až 29
§39 | (3) | ČSN EN 81-1 | 27 4003 | 1999 | Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů. Část 1: Elektrické výtahy | kap. 5, 7, 8
|  | ČSN EN 81-2 | 27 4003 | 1999 | Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů. Část 2: Hydraulické výtahy | kap. 5, 7, 8
|  | ČSN EN 81-3 | 27 4003 | 2001 | Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů. Část 3: Elektrické a hydraulické malé nákladní výtahy | kap. 7, 8, 11
|  | ČSN EN 81-70 | 27 4003 | 2003 | Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů. Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 70: Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace | kap. 5, Tabulka1, Tabulka 2
|  | ČSN EN 81-72 | 27 4003 | 2003 | Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů. Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 72: Požární výtahy | čl. 5.1, 5.2, 5.3, 5.6
|  | ČSN ISO 4190-1 | 27 4315 | 2005 | Zřizování elektrických výtahů - Část 1:Výtahy třídy I, II, III a VI | čl. 4.1, 4,2, 4,3, Tabulka 1, Tabulka 3
| (4) | ČSN EN 81-1 | 27 4003 | 1999 | Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů. Část 1: Elektrické výtahy | kap. 6
|  | ČSN EN 81-2 | 27 4003 | 1999 | Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů. Část 2: Hydraulické výtahy | kap. 6
|  | ČSN EN 81-3 | 27 4003 | 2001 | Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů. Část 3: Elektrické a hydraulické malé nákladní výtahy | kap. 6
|  | ČSN EN 81-72 | 27 4003 | 2003 | Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů. Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 72: Požární výtahy | čl. 5.7
|  | ČSN ISO 4190-1 | 27 4315 | 2005 | Zřizování elektrických výtahů - Část 1:Výtahy třídy I, II, III a VI | čl. 4.4, 4.5, 4.6, Tabulka 2, Tabulka 3
§ 40 | (4) | ČSN 73 0802 | 73 0802 | 2000 | Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty | čl. 8.10 až 8.12
|  | ČSN 73 0804 | 73 0804 | 2002 | Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty | čl. 9.11, 9.12
|  | ČSN 73 0810 | 73 0810 | 2005 | Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení | celá norma
§ 41 | (3) | ČSN 73 0802 | 73 0802 | 2000 | Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty | čl. 8.13
|  | ČSN 73 0810 | 73 0810 | 2005 | Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení | celá norma
§ 43 | (7) | ČSN 73 0873 | 73 0873 | 2003 | Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou | celá norma
§ 49 | (3) | ČSN 06 0210 | 06 0210 | 1994 | Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění | kap. 7, 8, 9, 10
|  | ČSN 73 0540-2 | 73 0540 | 2007 | Tepelná ochrana budov. Část 2: Požadavky | kap. 9, Tabulka 9
|  | ČSN 73 0543-1 | 73 0543 | 1998 | Vnitřní prostředí stájových objektů - Část 1: Tepelná ochrana | kapitola 6
|  | ČSN 73 0543-2 | 73 0543 | 1998 | Vnitřní prostředí stájových objektů - Část 2: Větrání a vytápění | kapitola 6
§ 51 | (2) | ČSN 73 0831 | 73 0831 | 2001 | Požární bezpečnost staveb. Shromažďovací prostory | čl. 5.3.1 až 5.3.10, 6.2, Příloha B, D.1.4, D.3.2, D.5.5 až D.5.8
| (7) | ČSN 73 0831 | 73 0831 | 2001 | Požární bezpečnost staveb. Shromažďovací prostory | čl. 6.2, D.2, D.5.6, D.5.7
| (9) | ČSN 73 0831 | 73 0831 | 2001 | Požární bezpečnost staveb. Shromažďovací prostory | kap. 4, čl. 5.1, 5.2, 5.4, Příloha C, Příloha D, Příloha E
§ 52 | (6) | ČSN 73 0802 | 73 0802 | 2000 | Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty | celá norma
|  | ČSN 73 0831 | 73 0831 | 2001 | Požární bezpečnost staveb. Shromažďovací prostory | jen prostory podle § 51
§ 53 | (12) | ČSN 73 0833 | 73 0833 | 1996 | Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování | kap. 1, 2, 5, 6
§ 54 | (2) | ČSN 73 0804 | 73 0804 | 2002 | Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty | celá norma
|  | ČSN 73 0845 | 73 0845 | 1997 | Požární bezpečnost staveb. Sklady | celá norma
|  | ČSN 65 0201 | 65 0201 | 2003 | Hořlavé kapaliny. Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci | kap. 7 a 8
|  | ČSN 65 0205 | 65 0205 | 1996 | Hořlavé zkapalněné uhlovodíkové plyny. Výrobny a sklady | čl. 5.2 až 5.4
§ 55 | (13) | ČSN 73 0842 | 73 0842 | 1996 | Požární bezpečnost staveb. Objekty pro zemědělskou výrobu | celá norma
§ 56 | (1) | ČSN 73 6057 | 73 6057 | 1987 | Jednotlivé a řadové garáže | čl. 26
|  | ČSN 73 6058 | 73 6058 | 1987 | Hromadné garáže. Základní ustanovení | čl. 7, 36, 37 a 54
| (2) | ČSN 73 6057 | 73 6057 | 1987 | Jednotlivé a řadové garáže | čl. 25
|  | ČSN 73 6058 | 73 6058 | 1987 | Hromadné garáže. Základní ustanovení | čl. 29, 30
| (3) | ČSN 73 6057 | 73 6057 | 1987 | Jednotlivé a řadové garáže | čl. 30, 42
| (4) | ČSN 73 6058 | 73 6058 | 1987 | Hromadné garáže. Základní ustanovení | čl. 42, 66 až 73
| (7) | ČSN 73 0804 | 73 0804 | 2002 | Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty | Příloha I
§ 57 | (1) | ČSN 73 6059 | 73 6059 | 1977 | Servisy a opravny motorových vozidel. Čerpací stanice pohonných hmot. Základní ustanovení | čl. 74 až 83
| (3) | ČSN 73 6059 | 73 6059 | 1977 | Servisy a opravny motorových vozidel. Čerpací stanice pohonných hmot. Základní ustanovení | čl. 37 + tab. 4, čl. 38 až 42
|  | ČSN 73 6060 | 73 6060 | 2006 | Čerpací stanice pohonných hmot | čl. 6.1, 6.2, 6.3
| (4) | ČSN 73 6059 | 73 6059 | 1977 | Servisy a opravny motorových vozidel. Čerpací stanice pohonných hmot. Základní ustanovení | čl. 2 + příloha 1, čl. 57 až 59 + příloha 5
|  | ČSN 73 6060 | 73 6060 | 2006 | Čerpací stanice pohonných hmot | čl. 7.2
| (5) | ČSN 73 6059 | 73 6059 | 1977 | Servisy a opravny motorových vozidel. Čerpací stanice pohonných hmot. Základní ustanovení | čl. 91 až 104
|  | ČSN 73 6060 | 73 6060 | 2006 | Čerpací stanice pohonných hmot | čl. 7.1, 9.1, 9.2 ,9.3
| (6) | ČSN 73 0804 | 73 0804 | 2002 | Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty | celá norma
| (7) | ČSN 65 0202 | 65 0202 | 1995 | Hořlavé kapaliny. Plnění a stáčení. Výdejní čerpací stanice | kapitola 6.1, 7.1, 7.4 a čl. 7.2.2
| (9) | ČSN 65 0202 | 65 0202 | 1995 | Hořlavé kapaliny. Plnění a stáčení. Výdejní čerpací stanice | kapitola 6.4
§ 59 | (13) | ČSN 73 0802 | 73 0802 | 2000 | Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty | celá norma
|  | ČSN 73 0831 | 73 0831 | 2001 | Požární bezpečnost staveb. Shromažďovací prostory | jen prostory podle § 51
|  | ČSN 73 0834 | 73 0834 | 2000 | Požární bezpečnost staveb. Změny staveb | kap. 1 až 5, Příloha B