Seznam ČSN k vyhlášce č. 398/2009 Sb.

aktualizace květen 2018

Jednou z prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu je vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

V této vyhlášce je použito systému normových hodnot. Normovou hodnotou se rozumí konkrétní technický požadavek, zejména limitní hodnota, návrhová metoda, národně stanovené parametry, technické vlastnosti stavebních konstrukcí a technických zařízení, obsažený v příslušné české technické normě, jehož dodržení se považuje za splnění požadavků konkrétního ustanovení této vyhlášky.

Pro usnadnění aplikační praxe odbor stavebního řádu MMR ČR zpracoval tento seznam českých technických norem, který je uspořádán podle jednotlivých ustanovení vyhlášky obsahujících odkazy na normové hodnoty.

| Příl. č. | Bod | Označení a číslo normy | Název normy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.2.11. | ČSN ISO 3864-1 | Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení |
| 1 | 3.1.3. | ČSN EN 81-70 | Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 70: Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace |
| 1 | 3.1.6 | ČSN EN 81-41 | Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 41: Svislé zdvihací plošiny pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu |
| 1 | 3.1.8. | ČSN EN 81-40 | Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 40: Schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny pro dopravu osob s omezenou pohyblivostí |
| 1 | 3.2.1. | ČSN EN 81-70 | Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 70: Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace |
| 1 | 3.2.2. | ČSN EN 81-70 | Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 70: Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace |
| 2 | 1.2.7. | ČSN 73 6110 | Projektování místních komunikací |
| 2 | 2.0.3. | ČSN 73 6110 | Projektování místních komunikací |
| 2 | 2.2.1. | ČSN 73 6110 | Projektování místních komunikací |
| 2 | 2.2.3. | ČSN 73 6110 | Projektování místních komunikací |
| 2 | 2.2.4. | ČSN 73 6425-1 | Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - Část 1: Navrhování zastávek |
| 2 | 2.2.6. | ČSN 73 5710 | Požární stanice a požární zbrojnice |
| 2 | 3.2.2. | ČSN 73 6425-1 | Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - Část 1: Navrhování zastávek |
| 3 | 8.1.1. | ČSN 73 4301 | Obytné budovy |